附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱扫描激光雷达系统 | 集成/定制 | 1 | 含原厂线缆 配套SDK 现场培训服务 现场集成调试 | - 支持180度扫描 - 扫描距离不低于40米 - 角分辨率不低于0.2度 - 支持集装箱两侧同时扫描 - 激光雷达传感器采用知名品牌（有港口应用案例优先） - 提供处理软件算法库及其源代码，及单片机接口 | 保修12个月 |