技术指标参考

1、全站仪相关参数及性能
全站仪采购数量：10台；

一、绝对编码测角
 二、激光免棱镜测距
三、激光指向
四、双轴液体光电式电子补偿
五、激光对中
六、IP56级防水防尘设计
七、超大内存
八、便捷通讯模式
九、大屏幕，大按键
十、丝杆螺距由0.35MM改为了0.25MM——微调幅度加密，目镜对准更精确。

操作简便，测站设置和后视设置都在开机界面，免调试激光对中更安全稳定耐用
	 指标
	 型号
	
	
	 722R4LC
	

	

	 最大距离   (天气良好)
	免棱镜
	
	
	 400m
	

	
	 单棱镜
	
	
	  5.0km
	

	
	 反射片
	
	
	  1.0km
	

	数字显示
	 最大：99999999.999 最小0.1mm

	 精度
	 有棱镜
	 2+2 ppm

	
	 免棱镜
	 _
	  3+2ppm

	 测量时间
	  精测0.3秒，跟踪0.1秒

	 平均测量次数
	 可选取2～5次的平均值

	 气象修正
	  输入参数自动改正

	 大气折光和地球曲率改正
	  输入参数自动改正 

	 棱镜常数修正
	  输入参数自动改正 

	 角度测量

	 测角方式
	  绝对编码 

	 码盘直径
	  79mm

	 最小显示读数
	 0.1″/1″/ 5″/10″可选

	 精度
	  2″

	 探测方式
	 水平盘：对径 垂直盘：对径

	 微动丝杆螺距
	  0.25mm 

	 内存

	 仪器自带内存
	 50M(大约能存储40万个点）

	 SD卡存储
	 标配2G，支持SD卡最大限度扩展  

	 望远镜

	 成像 
	 正像

	 镜筒长度
	 154mm 

	 物镜有效孔径
	 望远：45mm，测距：50mm

	 放大倍率
	  30×

	 视场角
	  1°30′

	 最小对焦距离
	  １ｍ

	 分辨率
	  3″

	  自动垂直补偿器

	系统
	  双轴液体光电式 

	工作范围
	 ±3′

	精度
	 1″

	水准器

	管水准器
	 30″／2mm

	圆水准器
	 8′／2mm

	对中器

	成像
	 正像

	放大倍率
	 3×

	调焦范围
	 0.5ｍ～∞

	视场角
	 5°

	显示器

	类型
	双面、8行数据显示，数字键+字母键

	机载电池 

	电源
	 可充电锂电池两块

	电压
	 直流6V

	连续工作时间
	 10小时 以上

	尺寸

	外形尺寸
	 200mm×170mm×350mm


2、水准仪  
采购数量：10台；

GB40的高防水水准仪，含脚架，自动安平范围≥15′补偿器误差≤0.3〞，这个工作范围比较大，防水等级IPX6

3、经纬仪  
采购数量：10台；

配置两个可充电电池，对中器和望远镜都带红外激光

