预约派位与电源管理系统——技术要求

- 预约派位与电源管理系统软件（需求数量：1套）

| 序号 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 依据实践教学综合管理系统的教学计划数据对实验室进行实验台电源管理。实现刷校园卡、输入学号、管理员批量管理等方式的电源管理，具备手动应急管理功能。自动记录所有系统事件，可按管理要求进行记录查询并自动生成各种报表与打印。 |  |
| 2 | 接口： 采用Websocket协议 通过网络与安装在各个实验室的电源集控器设备通信，控制实验室内每个座位的电源通断； |  |
| 3 | 典型流程要求： a．登陆系统：用户可通过学号密码、校园一卡通刷卡方式登录系统、获取派位与实验信息。 b．在线预约：用户可通过网络远程查询指定时间的实验室资源（系统显示剩余的可用实验桌数量），并根据需要进行预约。 c. 对于整班排课教学模式，用户无需预约，可在现场直接派位并打开电源。 d．实验进行：在预约的时间段内，系统为到达实验室的用户分配一个实验工位，开始记录时间，并通过电源管理装置打开该位置的电源。 e．实验结束：学生完成实验后，刷卡登出系统，系统关闭该位置电源，记录离开时间，完成一次实验过程。 |  |

- ★刷卡派位终端(需求数量：1台)

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成Mifare规格读卡器，兼容学校现有校园卡规格 |  |
| 2 | 触摸屏 液晶尺寸15寸以上 亮度不低于400cd/m2 对比度2000：1 |  |
| 3 | 工业ITX主板 CPU：Intel J系列或以上规格处理器 内存：4G；固态硬盘：不小于32G 运行Windows 7 或 Windows1064bit操作系统； |  |
| 4 | 内置立体声扬声器 不少于2个USB3.0接口 Wi-Fi和千兆以太网接口 |  |

- ★实验工位电源控制器（需求数量：20台）

规格要求

| 序号 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备2.4GWi-Fi无线接口； 支持Websocket协议； |  |
| 2 | 最大输出：交流220~240V,10A |  |