七氯丙烷气体钢瓶组技术要求

一、产品必须符合：

《七氯丙烷气体灭火系统》DBJ15-23-1999/ISO14520-9

《七氯丙烷气体灭火剂》 GB18614-2012

《消防产品一致性检查要求》 GA-1061

二、报价单位须具备：

- 资质条件：

- 投标人可为制造商或代理商；

- 投标人营业执照需包含投标产品的经营范围；

- 投标人若为制造商，须提供所投产品的3C强制认证材料和检验报告的彩色复印件；投标人若为代理商，为了确保货源可追溯，除提供上述彩色复印件外，还需提供所投七氯丙烷气体灭火系统设备原厂的有效授权书；

- 投标人需保证中标后所供产品均为原厂正品生产并具有完整的供货方案及完善的售后服务；

- 其他要求： 不接受联合体投标。

三、技术要求：

1、内容、用途、数量等

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网式七氟丙烷灭火瓶组 | 套 | 6 | 包括:容器瓶120L、充装药剂、容器阀、虹吸管以及其他辅材 |

2、本项目需求总量请实地考察后填报，现场考察需在开标之前完成。

3、以上报价包含:安装、运费、调试、保修等一切费用。

4、更换维修内容应包括：钢瓶更换；药剂充装；瓶头阀、容器阀、虹吸管更换；钢瓶的拆卸、安装、运输、系统接线、调试等。

5、更换维修要求：拆卸安装时需确保不影响环境，确保学校相关场所的安全。

6、利用原有钢瓶及药剂开展一次消防演练。

★四、现场探勘：校方组织现场踏勘，踏勘时间为2019年5月22日下午13:30，踏勘集合地点：校方保卫处，过时不候。未至现场踏勘的供应商则不具备报价资料。

五、质保期不少于2年，期间内发生漏压、超压等情况予以免费换新。投标人接到质保通知后2小时内需完成更换工作，否则招标人有权在下次招标中将其列入黑名单。