上海海事大学

可视测温热成像仪技术要求

一、报价文件的编写要求

1. 要求

投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，确保对询价文件作出实质性响应。

2. 投标单位资格审核要求

1）投标单位须为设备制造厂家或已授权经销商；

2）报价时须提供公司营业执照；

3）授权经销商必须提供授权书；

4) 报价时须提供设备的检测报告。

3. 报价文件的组成

1）报价单 （须经企业法人代表签字，加盖单位公章）；

2）资质证明文件：营业执照（复印件并加盖公章）；

3）授权经销商必须提供授权书；

4）所提供设备的外观、技术参数等；

5）设备的检测报告；

6）售后承诺；

4. 报价文件格式

1）格式：要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。

2）报价要求：本次报价为单位价格的最终报价，所报价格应包含各项税费、设备运送费、安装调试费、售后维护费等一切费用。

二、设备技术要求

1. 设备须外带三脚架，可以手持、可以固定在三脚架上使用；

2. 设备须支持直流供电和内置可充电锂离子电池供电两种模式；

3. 使用内置锂离子电池供电时，连续稳定工作时间不小于8h；

4. 内置SD卡容量＞＝8G，支持扩展；

5. 有中心点、最高温、最低温测温；测温响应时间＜＝400ms；测温范围30°C—45°C；测温距离15cm—1500cm；测温精度＜＝0.5°C；

6. 热成像视频图像分辨率160*120以上，帧频25Hz；

7. 可将抓拍图片或视频图像存储至内置SD卡中，可通过USB接口访问存储卡内容或查询存储可用容量；

8. 设备有定时、3D降噪、防抖防跌、省电模式等功能。

三、其他要求：

1）设备采购数量：40台；

2）本技术规格未作规定之处，应符合有关国家最新标准的规定；

3）本项目交货期不得超过3天。交货期是指从合同签订之日起，直至将所有产品运抵项目现场，可以交付校方使用的时间。

4）延迟交付时间每超过1天，按合同金额的1%付日赔偿金，最高赔偿金不超过合同金额的20%。如果中标人在达到最高赔偿金后仍不能交货，校方有权终止全部合同且中标人应支付上述赔偿金。

四、售后服务基本要求

报价单位根据自身情况上报质量保证期，但不得低于两年，保修期限自交付使用之日起开始计算。保修期内配件出现自身质量问题，中标单位应免费更换。

五、注意事项

1.投标单位提交投标文件的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

2.报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。