附件一：航海模拟器相关设备维修维护工作的主要项目与要求

- 投影机

- 投影机灯泡的灯芯刷新（更换灯芯）；

- 投影机电源维修保养；

- 投影机反射镜维修保养；

- 投影机信号放大器维修保养；

- 投影机控制板维修保养；

- 每年两次投影机光路除尘保养；

- 每两月一次通风系统除尘维护；

- 每两月一次线路接口检查；

- 每年两次投影融合调准；

- 检查投影机光源是否飘弧；

- 电源启动电压检测。

- 服务器

- 服务器主板维修保养；

- 服务器专用显卡维修保养；

- 服务器硬盘、风扇等维修保养；

- 主机散热系统以及显卡散热系统保养；

- 主板、显卡除尘；

- 板卡接口处清洁处理；

- 操作系统维护；

- 接口板以及接口线路检查。

- UPS电源

- UPS电源电池更换；

- UPS电源主板维修保养；

- 检查所有电气连接；

- 进行放电测试；

- 检测电池运行的转换是否正常；

- 清理内部灰尘杂物；

- 检测内部静态旁路；

- 检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好；

- 断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查；

- 按使用需求开展的其它功能检测。