高温高压热交换系统

数量：1台；

1、功能用途：用于对工作在苛刻介质环境下的高温高压反应釜进行热力交换，以便准确控制高温高压釜内介质工作温度。

2、要求材质：管程材质镍基高温合金：Inconel 625,壳程材质不锈钢316L。

3、工作条件参数:  管程工作温度≤550℃，工作压力≤50MPa；壳程工作温度≤200℃，工作压力≤1.0MPa；换热面积≥0.1m2。

4、其他：高温高压工作段设置取样口。