附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学教学楼3C410教室装修改造工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 分项目名称 | 单位 | 数量 | 项目内容特征 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m2 | 56 | 拆除原有吊顶，新做矿棉板吊顶，周边一圈石膏板吊顶，具体样式参照3C110教室 |  |  |  |  |
| 2 | 石膏板吊顶造型 | m2 | 21 |  |  |  |  |  |
| 3 | 聚酯纤维吸音板 | m2 | 25 | 含基层，面层等所有内容 |  |  |  |  |
| 4 | 大理石窗台板 | m2 | 4.2 | 人造大理石，具体颜色样式中标后选定 |  |  |  |  |
| 5 | 布艺窗帘 | 米 | 18 | 全遮光，含轨道，具体颜色样式中标后选定 |  |  |  |  |
| 6 | 墙顶面立邦乳胶漆 | m2 | 90 | 局部起壳、污损严重区域铲除批嵌腻子，整体一底两度乳胶漆，颜色中标后选定 |  |  |  |  |
| 7 | 涤纶地毯（利用原基层但局部要新做讲台） | m2 | 74 | 包括原有地面拆除，基层处理等所有工作。新铺0.8厚，4米宽涤纶地毯，环保等级E0级，在原有地面基层上铺贴，地毯花纹颜色中标后提供样本由校方选定 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢踢脚线（含基层） | 米 | 36 | 304不锈钢（厚1.0mm，高80mm） |  |  |  |  |
| 9 | 600*600LED平板灯 | 套 | 14 | 32W,5000K以上，白光 |  |  |  |  |
| 10 | 原有面光灯调整 | 套 | 9 | 灯具为原有灯具，根据使用部门要求调整安装位置，电源线基本利旧，部分需要根据调整位置接线 |  |  |  |  |
| 11 | 门禁系统安装 | 套 | 1 | 包括布线及门禁安装，无需接入学校门禁系统。设备包括：双门单向门禁控制器1个，控制两个门，进门单向刷卡,标准板1000张卡管理权限(可扩展增加到54000条),60000条脱机存储记录,60000条报警容量，RS485通讯，通讯距离可达800米(485通讯)，开门方式：卡、密码、卡+密码、双卡、首卡开门、软件、按钮、定时。机箱颜色：黑色 机箱重量：约1400克 工作温度：<60℃ 环境湿度：10%~95%R.H 工作电压：DC12V 工作电流：<180mA 读卡器2个（前后门各一个）：安装方式：嵌入式或明装；非接触读取时间<2s；非接触读取距离>30mm；网络通讯方式：RS458，WG26标准；通讯传输距离：800m |  |  |  |  |
| 12 | 开槽及修粉 | 米 | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | PVC线管 | 米 | 100 | φ20，用于强弱电穿线，根据现场需要暗敷或吊顶内明敷 |  |  |  |  |
| 14 | PVC线管 | 米 | 200 | φ25，用于强弱电穿线，根据现场需要暗敷或吊顶内明敷 |  |  |  |  |
| 15 | 强电地插 | 套 | 4 | 5孔地插，隐藏式盖板 |  |  |  |  |
| 16 | 五孔插座 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.5平方电线 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 4平方线 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 19 | 6平方线（380V） | 米 | 100 | 用于LED大屏幕电源 |  |  |  |  |
| 20 | 6类网络插座 | 只 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 6类网线 | 米 | 606 |  |  |  |  |  |
| 22 | 音响线 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | 教室内桌椅搬运 | 项 | 1 | 教室内桌椅等物品搬运至指定地点 |  |  |  |  |
| 24 | 措施费 | 项 | 1 | 含拆除、垃圾清运，成品保护，二次搬运、安全防护等措施项目 |  |  |  |  |
| 25 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  |  | 10000 | 作为固定费用计入总价，使用由校方决定 |
| 26 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  | 税率： |
| 28 | 合计 |  |  | 元（大写 元） |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。