箱式惠思登电桥技术参数

	项目名称
	技术参数
	备注

	1、箱式惠思登电桥
	1、测量范围：1Ω～11.11MΩ

2、测量方式：便携式，二端测量
3、测量精度：0.1级
4、供电方式：市电
	1、合同签订后不超过1个月完成项目。

2、质保期：不少于5年。

3、提供实验仪器使用说明书、提供实验操作说明，提供数据测量指导说明书，并提供使用培训。

4、提供仪器使用教学视频。

5、提供仪器安装、调试服务。




