附件二：                        报   价   单          采购信息编号：GC-XJ-2019-022
TO:  上海海事大学  采购与招标管理中心 
电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

表1：

	序号
	项目
	报价（元）

	1
	上海海事大学56#-61#学生宿舍楼淋浴间冷热水管改造工程
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：


公司名称（盖章）：                       委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明： 1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
           2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
           3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
           4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表1：报价明细
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	单价
	合计

	1
	镀锌热水管
	DN65
	m
	150
	
	
	

	2
	镀锌热水管
	DN40
	m
	290
	
	
	

	3
	镀锌管拆除费
	DN50
	m
	150
	
	
	

	4
	镀锌管拆除费
	DN32
	m
	290
	
	
	

	6
	拆除、修复管道井费
	
	m²
	54
	
	
	

	7
	楼顶防水费
	
	m²
	6
	
	
	

	8
	楼层穿墙处防水费
	
	处
	24
	
	
	

	9
	税金
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


备注：清单不限于以上部分，可补充。此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险等费用的总和。税金须注明税率。

公司名称（盖章）：                                          委托代理人（签字）：                    

报价日期：      年    月   日
