传导EMI测试电信端口干扰测试配件技术参数

通信端口 阻抗稳定网络 (ENY81 & ENY81-CA6)

数量：1套；

•	★频率范围150kHz~30MHz；

•	★符合CISPR 22标准最新要求。

•	阻抗150 欧 ± 20 欧；

•	相位0± 20°；

•	★用于2线、4线和8线；

•	★用于CAT3、CAT5和CAT6测试；

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标