**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价  (万元) | 施工工期 |
| 上海海事大学“红色港湾”党建服务中心装修改造 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌  型号规格 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 原有背景墙拆除 | 含室内所需拆除的其他项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 地板铺设 | 1.强化复合；2.厚12mm；3.与效果图颜色一致。 | m2 | 78 |  |  |  |  |
| 3 | 踢脚线 | 1.与地板或效果图一致 | m | 47 |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷新 | 1.含皮批嵌，打磨；2.一底两度 | m2 | 140.8 |  |  |  |  |
| 5 | 橱柜、门板制作 | 1.生态面漆板；2.样式详见图纸 | m2 | 16 |  |  |  |  |
| 6 | 木门 | 1.免漆、复合门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨75系；2.双面纸面石膏板封面；3.隔音棉填充 | m2 | 18.72 |  |  |  |  |
| 8 | 大理石 | 1.柜子及窗台面 | m2 | 9.6 |  |  |  |  |
| 9 | 装饰墙底板 | 1.多层板；2.石膏板 | m2 | 25.6 |  |  |  |  |
| 10 | 插座 | 1、地面插座；2.86型（10A）；3.五孔 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 插座 | 1.墙面插座；2.86型（10A）；3.五孔 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 网络插座 | 1.地面 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 网络线 | 六类 | m | 90 |  |  |  |  |
| 14 | 电源线 | 铜芯线2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 线管 | 管径25mm以内 | m | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 开槽 | 1.槽宽8cm以内；2.含修复费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 铝方通吊顶 | 参照效果图及现场综合考虑 | m2 | 66 |  |  |  |  |
| 18 | 日光灯 | 1. LED明装条形 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 筒灯 | 样式参照效果图 | 只 | 18 |  |  |  |  |
| 20 | 窗帘 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 雪弗板雕刻 | 1. 厚度 1 公分；2.“永远跟党走启航新时代”3.尺寸20cm\*10 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 正面哑克力境像 UV | 1. 底用 8mm 雪弗板，总厚度 1 公分；2. 投影画面两边内容 | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 雪弗板雕刻 | 1. 厚度 1 公分；2.“党的百年历程”；3.尺寸1\*1.7+1.5\*0.5 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 雪弗板贴画 | 1.1公分厚雪弗板贴户外写真；2.“一至十九大内容”3.尺寸3.2m\*0.6m\*10 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 雪弗板雕刻 | 1.1公分厚；2.宣传栏底下地标性建筑；3.尺寸0.5\*6.63 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 雪弗板贴画 | 1.1公分厚雪弗板贴户外写真；2.“国旗部分”；3.尺寸1\*1.1 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 雪弗板雕刻 | 1.1公分厚；2誓词部分；3.尺寸0.7\*0.4 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 暂定金额 |  | 项 | 1 |  |  | **5000** |  |
| 29 | 规费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 33 | 合计 |  |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | | 标段： | | | | 第 页 共 页 | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | |  | | | | | **工程数量** |  | **计量单位** | |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额 单位** | **数 量** | **单 价** | | | | | **合 价** | | | | |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费 和利润** | | **人工费** | **材料费** | **机械费** | | **管理费 和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| **材 料 费 明 细** | **主要材料名称、规格、型号** | | | | | **单位** | **数 量** | | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价 （元）** | | **暂估合价 （元）** |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | | - |  | - | |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。