上海海事大学教室节能照明改造工程报价书

一、工程报价单

| 建筑名称 | 原有灯具规格 | 灯管数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研楼教室 | T8 1.2米 36w 日光灯 | 338 |  |  |
| 物流工程学院教室 | T8 1.2米 36w 日光灯 | 202 |  |  |
| 信息工程学院教室 | T8 1.2米 36w 日光灯 | 16 |  |  |
|  | T8 0.6米 18w 日光灯 | 252 |  |  |
| 经济管理学院教室 | T8 1.2米 36w 日光灯 | 212 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

二、上海海事大学临港校区教室照明节能改造工程（用LED光源代替原有灯源），工程范围包括该项目全部设备设计、制造、全部技术资料、运输、保险、安装、调试、验收、技术培训、质保期内服务等全过程。

三、本次报价应包括原有灯具的拆除、集中运送到制定地点等相关费用，并在报价中体现。

四、产品技术要求

1、发光单元需采用SMD贴片式LED器件

2、单元器件光效不低于120lm/w，整灯光效不低于90lm/w

3、色温6000k-6500k，显色指数Ra>75

4、灯具离桌面高度3米，桌面平均照度不低于250lux

5、节能率>40%

五、自报最短工期（包括供货期）