混合域信号分析仪规格要求

因为教学和科研需求，特购买两台混合域信号分析仪，总价格不超过人民币19.9万元。混合域信号分析仪技术规格如下：

- *四通道示波器，每通道带宽不低于500MHz；

- *模拟通道四条，每通道采样率不低于2.5GS/s，每通道记录长度不低于10M点；

- *无源电压探头四只，带宽不低于500 MHz；

- *频谱仪带宽不低于9KHz-500MHz；

- *捕获带宽不低于500MHz，最高可升级到3GHz；

- *频谱仪具有三维频谱图显示；

- 具有高速波形捕获技术，快速波形捕获速率不低于280,000 wfm/s ；

- 具有波形导航功能，可以快速定位数据信息；

- *集成逻辑分析单元，不少于16 条数字通道，每条通道上记录长度不少于10 M点 ，定时分辨率不低于121.2 ps ；

- *集成功率测量单元，可以快速地分析电源质量、开关损耗、谐波、安全作业区、调制、纹波、转换效率、di/dt和dv/dt等。

注：凡标有“*”号的为必须满足指标