附件一：仪器设备技术要求

负载控制系统测试网络主要用于电子设备的传导发射测量，提供稳定的阻抗、隔离外界的干扰，设备型号SCHWARZBECK NNBM8124-200，设备数量为1台；设备含有４个模块。

1、具体技术参数如下：

（1）频率范围: 100KHz-150MHz;

（2）最大电流: 200A;

（3）最大峰值电流: 280A;

（4）最大直流电压: 1000V DC

（5）最大交流电压:700V(AC50-60Hz),300V (AC400Hz);

（6）阻抗：(5μH + 1 Ω) || 50 Ω ；

（7）50Hz阻抗：4.2 mΩ；

（8）400Hz阻抗：13 mΩ．

2、质保周期：不小于１年．