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	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	上海海事大学室外消火栓维修工程

	2
	编    号
	项目编号：GCBX2026006

	3
	预算金额
	人民币161000元，超出预算金额的报价，将作无效报价处理。

	4
	采购概述
	参考《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。

	5
	采购方式
	学校比选

	6
	采购人
	单位名称：上海海事大学

地    址：上海市海港大道1550号

联系人：张老师 

联系电话：021-38284709

	7
	采购内容
	上海海事大学室外消火栓维修工程（具体要求详见比选文件—第二部分采购需求）。

	8
	工期
	30日历天

	9
	报价货币
	响应文件须采用人民币报价。

	10
	报价人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1）消防设施工程专业承包二级及以上资质；
2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加；

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目下的其他采购活动；

	11
	是否接受

联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受  

□接受

	12
	公告发布媒体
	上海海事大学https://info.shmtu.edu.cn/12378/list.htm

	13
	报名及文件发售

时间、地点
	报名时间、邮箱：无需报名

公布文件的时间：2026年7月31日起

公布文件的地址：线下不发售文件，供应商可在发布媒体直接获取电子文件，无需支付费用。

	14
	现场踏勘
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织 

	15
	接收答疑的方式及联系方式
	提问方式：各报价人应将需要澄清的问题可编辑版本及盖章扫描版发送至邮箱。

提问截止时间：2026年8月2日中午12时

联系人：张老师

联系电话：021-38284709

邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn

	16
	报价有效期
	报价截止之日起90日历日

	17
	保证金
	不收取

	18
	响应文件递交截止

时间、地点
	时间：2026年8月5日下午16时00分

地点：发送可编辑版本及盖章扫描版到邮箱

邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

	19
	评审方法
	综合评分法

	20
	如发生此列情况，报价人的报价将被拒绝
	在递交截止时间后送达响应文件的

	21
	其他
	/


第一部分

比选公告
第一部分  比选公告

为公开、公正、公平地做好各项工程的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择优质供应商及更优质的服务，欢迎有资质的供应商本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各单位所提供的资料，进行综合评审，择优选择供应商。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：GCBX2026006
项目名称：上海海事大学室外消火栓维修工程
采购方式：学校比选

预算金额（亦是最高限价）：人民币161000元
采购需求：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求

合同履行期限：30日历天
承包方式：总价包干

付款方式：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1）消防设施工程专业承包二级及以上资质；

2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加；

4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目下的其他采购活动；

三、报名

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：上海海事大学官方网站比选公告页面下方直接下载。

五、现场踏勘

不组织。

六、答疑

如有疑问请于2026年8月2日中午12点前将问题汇总发送至电子邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn，我方将视情况统一答复，如有答复请在我方指定电子邮箱内查看（邮箱地址：HSDXCG@163.com；密码：HSDX123456）。
七、响应文件提交

截止时间：2026年8月5日下午16时00分

提交方式：发送可编辑版本及盖章扫描版到指定邮箱

邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn
八、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系，

商务信息：张老师021-38284709
技术信息：杨老师021-38283017
第二部分

采购需求

项目介绍
上海海事大学临港校区内故障室外消火栓目前存在打开后无水或锈蚀无法打开的情况，无法确定是消火栓本体问题或是供水管网问题，需开挖后根据实际情况维修，并增加阀门及阀门井，方便后期维护。整个工程涉及校区23个室外消火栓维修更换，增设阀门井及阀门以及附带的其他零星工程。

工程内容

详见附件1报价清单。
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工期‌★
本合同履行期限30日历天。

技术要求

功能要求

所有更换设备须符合国家消防产品强制认证（CCCF）标准，提供出厂合格证及检测报告。

维修后需满足《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）要求，确保消防供水压力、流量达标。
应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）

《建筑地面设计规范》（GB 50037）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
保修要求‌★
保修期不少于两年，由报价单位自报。在保修期内，承包人应该在得到发包人有关保修要求时1天内响应到现场并予以维修，如果超过2天且没有实质性响应的，发包人有权委托他人进行维修，费用在承包人以后施工工程的工程款中支出，如不够则承包人应补充费用。
质量标准‌★
一次性验收合格。

履约验收标准‌★
本工程以国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

验收主体：使用部门、后勤中心。
2.时间：材料进场验收→施工阶段验收→竣工验收。
3.方式：一次性验收与分节点验收相结合。
4.程序：申请→审核→组建小组→现场验收→形成结论→整改（如不合格）→备案。
5.内容：按照国家行业管理部门规定的标准、方法和内容，结合项目的采购文件、工程量清单以及施工合同等内容进行验收。

付款条款‌★
设备维修完成并验收合格后，并经学校委托第三方单位审价后一次性支付款项。

其他
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注意事项：★内容是核心指标，不允许负偏离。

第三部分

合同

                                                   合同号：
工程承包合同书
项目名称:上海海事大学室外消火栓维修工程
发包人：上海海事大学
承包人：
签订日期：2026年8月   日
合同协议书
发包人：上海海事大学
承包人：                           
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第1条工程概况

1.1工程名称：上海海事大学室外消火栓维修工程
1.2工程地点：上海海事大学临港校区。
1.3工程内容：详见后附报价清单内容。
1.4工程承包范围和承包方式
1.4.1承包范围：详见后附报价清单内容。 

1.4.2承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工。
1.5合同工期
1.5.1开工日期： 2026年   月   日
1.5.2竣工日期： 2026年   月    日，并移交整个承包范围内的工程。
1.5.3合同工期总日历天数    天（日历天）。
1.5.4因承包人原因未按合同工期竣工的，每延迟一天，按500元/天罚款。
1.6质量标准
工程质量标准：一次性验收合格，若未能达到一次性验收合格，按合同总价的3%进行处罚。
1.7合同价款及结算的约定
1.7.1承包人在施工期间需密切配合发包人做好造价控制工作，当施工工作量超过合同工作量时，需预先通知发包人，在征得发包人同意后再实施，否则超出合同的工作量由承包人承担。
1.7.2除发包人同意另行委托的工作量外，本合同的结算价不得超出合同价的10%，超出合同价10%以上的部分由承包人自行承担。

1.7.3该工程为固定总价        元，最终结算金额应经校方聘请的第三方审价单位进行审核。

1.7.4 工程结算约定

（1）设计变更和现场签证增加（或减少）的工程量计算按照承包人响应文件中承诺的响应综合单价（包括设备价、材料价、人工费、台班费等）进行计算。

（2）如本工程施工期间发生工程变更或增加新的工程子目，承包人应提出变更工程价款的报告并提供测算依据。变更工程价款按下列方法进行：

①《工程量清单表》中子目、细目表有同种工作内容的单价或价格，以合同工程量清单表中子目、细目表该工作内容的单价或价格计价；

②《工程量清单表》中子目、细目表中没有同种工作内容的单价或价格，则应尽可能在合理范围内以细目表中相近适用的工作内容的单价或价格基础进行换算计列；

③如无相近适用的单价或价格，则按以下原则计列组价：

A.材料、人工、机械的单位耗量套用上海最新预算定额中相关定额项目；

B.辅材和机械的价格在《工程量清单表》中子目细目表有的则按《合同工程量清单表》中子目、细目表的价格，《工程量清单表》中子目细目表没有的则按照上海市建筑建材业市场管理总站当期发布的最新定额价格计取；

C.主要材料价格：如原响应报价中已有相同材料的，则按响应报价列入新综合单价中进行组价，如原响应报价中无相同材料价格的，则按磋商当月《建设工程(上海地区)建材与造价资讯》中“总站信息”栏中“建设工程价格市场信息”进行新综合单价组价。

④管理费、利润、增值税按合同约定（即响应报价时的费率标准）。

（3）合同价款依据竞争性磋商文件、响应文件，应包括全部材料费、设备费（发包人自购材料及设备除外）、施工费、人工费、安装费、管理费、检测费、施工损耗、利润、增值税、临时工程费、工程维护费、缺陷修复费用、工程一切险、第三者责任险、国家或地方行政管理部门强制需要承包人承担的险种费用、施工技术措施费用、一切施工所必需的因素所需费用。

（4）措施项目费包干使用，结算时不作调整。

（5）承包人完工后，提交竣工资料所发生的相关费用已包含在合同价款中。

第2条发包人工作

发包人指派        为发包人驻工地代表，负责合同履行。
协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
第3条承包人工作

制订施工方案和进度计划，提交发包人审定。
3.2  指派       为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。解决由承包人负责的各项事宜。项目经理驻现场时间每周不小于五天，如达不到则按1000元/天处罚，未经发包人同意，不能更换项目经理，私自更换项目经理以结算金额10%处罚。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门和发包人对施工现场管理的规定，对已有设备的保护工作。妥善保护好建筑物、原有设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作。
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三人。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
协助发包人办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
承包人应服从发包人以及发包人委托监理人员的管理。
通过竣工验收后七天内提交工程竣工决算资料，如因承包人原因逾期提交，按照1000元/天处罚。在收到审价初稿后须及时反馈意见，尽快确认。
第4条关于工期的约定
4.1因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.2因设计变更、工作量发生重大改变及非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）,工期顺延。
4.3经发包人代表现场签证同意给予顺延的其它情况，工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定
本工程以国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2 施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若承包人未通知发包人进行隐蔽工程和中间工程验收自行进入下一道工序施工的，发包人可要求承包人拆除进行复验，无论复验是否合格，所造成的损失均由承包人承担。若发包人未按约定参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人自行验收的，若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予顺延。
5.4 由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
第6条关于支付方式的约定
维修完成并验收合格后，并经学校委托第三方单位审价后一次性支付款项。

第7条有关安全生产和防火的约定

承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
第8条保修

保修内容、范围：承包人施工的全部范围。
保修期限：自竣工验收合格之日起质保期为   年。
在保修期内，承包人应该在得到发包人有关保修要求时 1天内到现场并予以维修，如果超过 2天，且没有实质性响应的，发包人有权委托他人进行维修，费用在承包人以后施工工程的工程款中支出，如不够则承包人应补充费用。
第9条违约

9.1承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
承包人未履行安全文明施工责任，造成安全生产事故的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
9.2承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。因承包人承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，费用按照合同价格由发包人支付承包人，无合同价格的参照市场价确认。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
9.3因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付合同价的20%违约金；如违约金不能弥补发包人损失，承包人应另行支付额外的损失。
（3）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（4）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照争议解决的约定处理。
第10条争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交上海市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条不可抗力

11.1不可抗力的认定标准：按国家有关部门认可为准
第12条保险

施工人员的人身意外伤害保险由承包人负责(其它险种自愿)
第13条合同生效与终止
13.1合同订立时间： 2026年 8月 

13.2合同订立地点：上海市临港新城海港大道1550号
第14条合同份数
合同共肆份；发包人执叁份，承包人执壹份。
第15条组成合同的文件
15.1  组成本合同的文件及解释顺序：
本合同协议书
本工程采购全过程文件
标准、规范及有关技术文件
第16条其他约定
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（以下无正文）

	发  包  人：上海海事大学（公章）
	承  包  人：               （公章）

	地      址：
	地      址：    

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电      话：
	电      话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐      号：
	帐      号：


附件一 报价清单
附件二 安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。
二、发包人传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，承包人要积极配合落实，开展安全达标活动。
三、发包人对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万~5万元不等。
四、凡工地内发生生产事故或人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生安全生产事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、本协议适用于                                 ，作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
附件三 廉洁协议
发包人：上海海事大学
承包人：                                
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：
一、双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。
二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。
三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。
四、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
七、承包人应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
九、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
十、承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导或者发包人上级单位举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
十二、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价l~~5％的违约金。由此给发包人单位造成的损失均由承包人承担，承包人用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。
十三、本廉洁协议适用于                          ，作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
：

第四部分

评审办法

第四部分  评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1成立比选评审小组 

采购人将根据工程的特点，依法组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

2初步评审

比选小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。审查响应文件是否符合比选文件各项要求，要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。按比选文件确定的有关规定对各响应文件进行评审。响应文件有下列情况的，经比选小组评审后做无效响应处理，不再参与后续的详细评审的环节。

（1）资格不符合比选文件要求，审查的内容为：资格证明文件表中列明的对合格报价人的资格要求（应按要求提供相关证明材料）；如果报价人未通过上述资格审查，其报价无效，不再进入后续符合性审查。

（2）响应文件未满足本文件规定的签字、盖章要求；

（3）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（比选文件另有规定除外）；

（4）报价超出最高限价；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）响应文件载明的服务期不满足比选文件规定的期限；

（7）供应商在比选活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；

（8）响应文件明显不符合比选文件规定的技术规格、技术质量标准和有关报价的要求；

（9）其他未实质性响应比选文件要求的内容。

3．详细评审细则
3.1 本项目详细评审采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为40％，技术商务标权数为60％。

3.2采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按比选文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

3.3比选小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。
3.4根据有关规定，出现下列情形之一的，比选评审小组将否决所有报价人的报价或取消采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

具体评分细则如下：

注：以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，比选小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。
评分细则

一、价格评分（分值40分）（小数点保留两位）
	序号
	评审因素
	分值
	评分说明

	1
	比选报价
	40分
	1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后比选报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。
2、其他供应商的报价得分计算公式如下：
比选报价得分=(比选基准价／最后比选报价)×价格权值×100；


二、技术商务评分（分值60分）（最小打分单位1分）
	序号
	评审分项
	评审
分值范围
	评分说明

	1
	主要施工组织方案和施工措施
	0-25分
	对整个工程施工有一个切合实际的施工组织设计，设计文件完整，整个施工方案科学合理，先进可行，并符合施工规范要求：
方案完整、施工组织有序、针对性强者20-25分；
方案基本可行、施工组织尚可、有针对性10-20（不含）分；
方案不齐全、施工组织无序、缺乏针对性0-10（不含）分。

	2
	技术、安全、质量及成品保护措施
	0-10分
	所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施有力，并符合实际得7-10分；
所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施一般，相对符合实际得3-7（不含）分；
所采取的技术、安全、质量有保证措施不齐全，措施不足得0-3（不含）分。

	3
	工程施工工期计划
	0-5分
	工程按期完成，有确实可行的施工工期计划和施工作业计划得3-5分；
工程按期完成，有施工工期计划得1-3（不含）分；
工程按期完成，未提供施工工期计划和施工作业计划得0-1（不含）分。

	4
	施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系
	0-5分
	施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系完善齐全的得3-5分；
施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系能够满足要求的的1-3（不含）分；
施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系不足的得0-1（不含）分。

	5
	拟投入本项目的人员配置情况
	0-5分
	项目管理人员及其他技术人员安排充足，人员配备实力强得3-5分；
项目管理人员及其他技术人员安排合理得1-3（不含）分；
项目管理人员及其他技术人员人数较少得0-1（不含）分。

	6
	类似项目业绩
	0-10分
	近三年（按照响应截止时间往前倒推）类似业绩（每提供一个得2分；以提供的合同复印件或成交通知书为准）


由比选小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价人的实际得分（价格得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。
第五部分

格式附件

附件1                              

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

   根据贵方为                项目（编号：       ）的比选邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件。

  全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿元。

（2）我方接受比选文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比选文件，包括比选文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起    90  个日历日。   

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（6）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2                    

法定代表人授权书（格式）
致：上海海事大学
我_________（姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名       ，职务       ）以我方的名义参加贵中心                   项目的比选活动，并代表我方全权办理针对上述项目的一切具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应截止之日起直至我方的报价有效期结束前始终有效。
被授权人无转委托权，特此委托。
	在此粘贴被授权人身份证复印件


委托人名称（公章）：                         受托人（签字）：
委托人注册地/营业地：                        住所：
邮政编码：                                   身份证号码：
电话：                                       邮政编码：
传真：                                       电话：
日期：                                       传真：
日期：
附件3                      报价一览表（格式）

报价人名称：                     
项目编号：                       
货币单位：元（人民币）

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	1
	上海海事大学室外消火栓维修工程
	
	

	工期
	日历天

	保修期
	         年


注：报价人需要按照附件1的格式提供详细报价明细，若详细报价金额与一览表不一致，以一览表金额为准。
报价人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件4

报价实施方案

内容包括：

（1）个性化方案（具体的实施方案内容、保障措施和项目计划等）；

（2）服务承诺及奖罚措施情况；

（3）项目（法人）单位需要提供的条件；

（4）报价人认为需加以说明的其他内容；
（5）拟派本项目的人员组成情况：组织结构、拟派总监（专业、项目工作经历等介绍）、其他专业人员配备情况（含拟派人员职称、执业资格复印件）。
附件4-1 

公司主要从业人员及拟派本项目专业人员资格一览表
	项目
	序号
	姓名
	岗位
	职务
	职称
	资质证书
	从事本工作时间

	公

司

从

业

人

员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	拟

派

本

项

目

专

业

人

员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写，但是需要按照采购需求体现符合性的信息。

2、要求报价单位在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专业人员、管理人员必须是本单位职工或聘用人员。

附件4-2

拟派本项目专业人员的详细情况（每人一页）
	姓名
	
	出生年月
	
	文化程度
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	从事相关专业工作年限
	

	执业资格
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务）

	项目经验 

	序号
	项目名称
	完成时间
	委托单位名称
	项目中作担任的职务
	服务合同金额（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1、须附有拟派项目组人员执业资格证书、注册证书、相关证明文件等。

附件5  

近三年承担的类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	委托单位
	委托时间
	项目完成时间
	合同金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

    2.业绩时间以合同签订时间为准。

附件5 -1

 项目总监近三年业绩一览表

	序号
	年份
	工程项目

名称
	项目投资额（万元）
	服务合同金额（万元）
	委托内容
	业主单位名称

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


行数不够可另增加项数，所列业绩必须附合同复印件，否则视无效业绩
附件6                   

资格证明文件

目录

营业执照或法人登记证书等；

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

资质证书；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须按照要求盖章或签字。

须知

1、报价人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、报价人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3、报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6－1                        

资 格 声 明

致：     （采购人）            
    关于贵方       年   月   日                    项目的报价邀请，本签字人愿意参加比选，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1．关于资格的声明函；

2．营业执照或法人登记证书等；

3  财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

4. 资质证书

5．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

7．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

9．根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件；

10．其他。

本签字人确认响应文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

报价人名称（公章）：                           
报价人地址：                                   

本资格声明函授权代表（签字）：                     
传真：               邮编：               
附件6－2

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （采购人）             
我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

  　报价人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件6-3

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（报价人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                                                                         报价人名称（公章）：

                                                                                           日期：

附件6-4  

报价人书面声明

致：    （采购人）             
我公司承诺已自查，在参加本项目采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动”以及“为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”
特此声明。

	主要股东或者出资人信息

	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	出资方式
	出资金额（万元）
	占全部股份比例
	表决权
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	管理关系

	序号
	名称

（姓名）
	统一社会信用代码

（身份证号）
	与报价人的管理或关联关系
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠，上述填报的信息若与实际不符，则视为我方自行放弃本项目中标推荐资格。

注：1、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码，为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2、出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3、报价人应按照占全部股份比例、表决权从高到低依次逐个填写股东，持股比例最高的前10名或表决权最高的前10名必须罗列。

4、管理关系指：不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

报价人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）   日期：   年  月  日
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