EMI测试SP6T射频切换开关技术参数

射频切换控制平台（EMI）

数量:一套；

•	★固态继电器，频率范围不低于 DC - 18GHz， 不少于6个射频通道

•	★频率和通路数目模块必须可方便的级联扩展。未来支持更多暗室和测试系统均可使用同一射频切换平台上升级。而不是只能分开独立控制。

•	覆盖频段内插损小于 0.8dB

•	覆盖频段内通道隔离度大于 60dB

备注：★是必须满足的性能指标