附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口车辆定位激光雷达系统及集成服务 | 集成 | 1 | 含原厂线缆 配套SDK 数据处理设备 现场培训服务 现场集成调试 | - 扇面扫描角度270度以上 - 2-3层扫描 - 角分辨率小于0.5度 - 扫描范围0.5米至50米 - 识别反射定位靶标 - 识别当前系统与靶标相对位置，精度小于10mm - 提供激光数据实时处理设备及配套软件 - 提供交通行业算法库及其源代码，及单片机接口 - 支持SLAM导航，最大扫描频率不低于100Hz - 接受多雷达组合方案 | 保修12个月 |

备注：1、如所购置的仪器设备属于标配产品并无特殊需求的，可在“配置需求”及“技术要求”栏中填写“标配产品”；

2、如所购置的仪器设备属于非标配产品，应在“配置需求”及“技术要求”栏中详细阐明，以确保各报价单位能完全理解本次所购仪器设备的配置需求与技术要求。