附件二：                        报   价   单            采购信息编号：GC-XJ-2018-005
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心
电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	项目
	报价（元）

	1
	上海海事大学总体供水管加装阀门项目
	元/年

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表1：报价明细

	序号
	位置
	名称
	规格
	数量
	单价
	合计
	品牌

	1
	学生公寓21-31号
	不锈钢闸阀
	DN100
	22个
	
	
	

	2
	环湖西路交北海四路路口
	不锈钢阀杆闸阀
	DN200
	1个
	
	
	

	3
	环湖西路交北海五路路口
	不锈钢阀杆闸阀
	DN300
	1个
	
	
	

	4
	环湖西路交北海六路路口
	不锈钢阀杆闸阀
	DN200
	1个
	
	
	

	5
	环湖西路模拟船旁
	不锈钢阀杆闸阀
	DN300
	1个
	
	
	

	6
	北校一路交北海六路路口
	不锈钢阀杆闸阀
	DN200
	1个
	
	
	

	7
	北校一路交北海八路路口
	不锈钢阀杆闸阀
	DN200
	1个
	
	
	

	8
	
	铸铁管件-插盘短管
	DN300
	2个
	
	
	

	9
	
	铸铁管件-插盘短管
	DN200
	4个
	
	
	

	10
	
	铸铁管件-插盘短管
	DN100
	11个
	
	
	

	11
	
	铸铁管件-插盘减缩短管
	DN150*100
	11个
	
	
	

	12
	
	铸铁管件-哈夫加长
	DN300
	2个
	
	
	

	13
	
	铸铁管件-哈夫加长
	DN200
	4个
	
	
	

	14
	
	铸铁管件-哈夫加长
	DN150
	11个
	
	
	

	15
	
	阀门井及井盖
	1000*1000*1500
	6个
	
	
	

	16
	
	阀门井及井盖
	800*1600*1200
	11个
	
	
	

	17
	学生公寓25、27、28、29号
	水表
	DN100
	4只
	
	
	

	18
	
	铺种草皮
	
	22㎡
	
	
	

	19
	
	开挖回填费
	
	
	
	
	

	20
	
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	

	21
	
	税金
	
	
	
	
	

	
	
	总价
	
	
	
	
	


备注：清单不限于以上部分，可补充。此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。税金须注明税率。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：                    

报价日期：      年    月   日
