附件一：技术要求

浪涌信号耦合器

使用CDN-UTP  Ed3组件，符合标准: GB17626.5-2008（IEC 61000-4-5：Ed3）；FCC Part68 Figure A.4, ITU-K.20，K.21 浪涌（冲击）抗扰度试验。

1、设备数量：1台；

2、主要技术指标:

最大脉冲电压：6.4KV(SURGE)；

耦合脉冲波形：10/700μs通信波和1.2/50µs,8/20µs组合波；

共模电感：20mH；

杂散电感：12uH；

EUT容量：0-300VDC/1A；

插入损：< 1dB；

最大线数：4根；

测试线带宽：>10MHz；

可针对1Gb/s传输速率的网线做正真在线状态的SURGE测试；

满足ISDN；a/b-Line；ADSL；USB；Ethernet(10Base-T) ；Interbus ；Profibus；ASI；Can-Bus；RS-485；RS-432等信号线、低高速通信线做10/700μs通信波和1.2/50µs,8/20µs组合波动态测；

3、质保期：不小于一年。