- 产品名称：62150H-1000S光伏电池模拟系统；

- 数量：1台；

- 性能指标：

*1、规格 0-1000V/0-15A/15KW

*2、可以模拟太阳能电池不同温度和照度下的I-V曲线.

*3、Leakage Current<3mA

*4、精度: 电压 0.05% + 0.05%F.S. 电流0.1% + 0.1%F.S.

*5、电压斜率控制0.001V/ms - 40V/ms

*6、可测试Static & Dynamic MPPT效能

*7、可模拟各地区实际天候I-V曲线

*8、具有10组可程控及100个步骤设定电压/电流

*9、过电压、过电流及过温度保护功能

*10、标准的 USB / RS232 / RS485/类比编程控制界面