港湾校区安防系统维保服务需求

本次维保服务包括港湾校区一、二期安防系统的软硬件维护保养，包括：

# 一、维修及维护保养地点：

上海海事大学港湾校区（上海市浦东新区浦东大道2600号）

二、报价文件的组成

1、公司营业执照（扫描件）

2、报价单（盖章扫描件）

# 三、维修及维护保养的主要内容：

1、安防系统软硬件设备免费保修期一年，保修期内维修配件和维保服务均由投标人免费提供。

2、每学期定期2次对所有多媒体设备进行巡检，降低故障发生率，提高设备使用寿命。

3、接到校方维保通知后，24小时到达现场并修复故障设备，换下的损坏件交校方确认，由校方管理人员验收合格后签字认可。对于不能及时解决的故障需外送检修，厂家提供备用机。

4、最终验收应在维修、安装、调试到位后进行，并填写《维保验收表》并做好设备编号等相关记录。

5、协助校方做好安防设备的管理工作。

# 四、所维修及维护保养投影机设备的后续质量保证：

1、在保修期内，需提供24小时技术咨询服务，解决各类安防设备的疑难问题。

2、在保修期内，如若硬件设备出现故障，应配合校方免费配合做好设备的上门调试服务。

3、在实施设备维修及维护保养工作的全过程中，无须校方提供所需工具。

# 五、维保项目安全要求

1、遵守和严格执行学校各项规章制度和安保规定；不应因维保人员责任出现失窃或其他安全事故。

2、若遇突发事件必须第一时间按照流程上报，并派人员协助校方职能部门进行相关工作。

3、制定各类风险工作预备方案，人员、物资准备、突发事件处置都必须有强大技术支持和应付能力。

4、维保人员必须统一着装，挂牌上岗，规范服务，有严格的服务规程和详细的服务记录。

5、建立健全各项运维管理制度，操作流程，各种信息都有记录并及时归档。

6、以高超的技术能力、热情文明的服务为广大师生员工提供优质的技术服务，将服务人性化、科学化，使每个技术服务人员融入到整个校区和谐、优美的氛围之中。

# 六、维保项目其他要求

1、所提供的零配件必须是从未使用过的全新正品产品。

2、维保人员具有三年以上工作经验。

# 七、服务期限

保修期：2020年4月1日至2021年3月31日；服务期满后，如甲乙双方均无异议，在维保服务及配件价格不变的前提下，可续签一年，最多续约2次。

# 八、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防一期工程： |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 39 | 台 |  |
| 2 | 枪型网络摄像机 | 67 | 台 |  |
| 3 | 红外网络球机 | 4 | 台 |  |
| 4 | 全景网络球机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 监控直存一体机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 综合平台一体机 | 1 | 台 |  |
| 7 | LCD 拼接屏 | 12 | 台 |  |
| 8 | 管理平台一体机 | 1 | 台 |  |
| 9 | IVMS-WJW校园监控平台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 巡更手持单兵 | 4 | 套 |  |
| 11 | 台式电脑 | 2 | 台 |  |
| 12 | 接入交换机 | 11 | 台 |  |
| 13 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 硬盘录像机 | 4 | 台 |  |
| 15 | 液晶监控屏 | 4 | 台 |  |
| 16 | 线材附件 | 1 | 批 |  |
| 17 | 软件 | 1 | 套 |  |
| 安防二期工程： |  |  |  |  |
| 1 | 快速智能补光抓拍道闸 | 2 | 台 |  |
| 2 | 出入口控制终端 | 1 | 台 |  |
| 3 | 中心管理平台模块 | 1 | 台 |  |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 104 | 台 |  |
| 5 | 筒型网络摄像机 | 10 | 台 |  |
| 6 | 星光球 | 2 | 台 |  |
| 7 | 监控直存一体机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 软件平台 | 1 | 台 |  |
| 9 | 服务器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 台式访客一体机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 专业级总线制网络报警主机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 紧急报警箱 | 8 | 台 |  |
| 13 | 紧急报警柱 | 2 | 台 |  |
| 14 | 门禁与人员通道 | 1 | 套 |  |
| 15 | 人证比对组件 | 2 | 套 |  |
| 16 | 软件 | 1 | 套 |  |