采购项目名称：膜/管类实验耗材

采购类别：货物

采购需求：

| 名称 | 产品规格 | 材料 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 细菌过滤膜 | 孔径0.22um 厚度160±10um | PES | 10平方米 |
| 病毒过滤膜 | 孔径20nm 厚度150±10um | PES | 6平方米 |
| 中空纤维膜 | 孔径0.2um 内径1mm 外径1.2mm | PES | 3 平方米 |
| 中空纤维膜 | 孔径0.2um 内径0.5mm 外径0.7mm | PES | 3 平方米 |
| 平板膜 | 孔径0.22um 厚度110±10um | PES | 20 平方米 |
| 平板膜 | 孔径0.45um 厚度110±10um | PES | 8 平方米 |

注：项目总价不超过16万。