数字孪生应用一体化创新实训平台

比选文件

项目编号：HFBX2026090

采购人：上海海事大学教育发展基金会

二〇二六年十月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026090；

项目名称：数字孪生应用一体化创新实训平台；

采购方式：比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币13.6万元；

采购需求：平台由数字孪生实训考核箱、控制单元、执行单元、仿真单元及信号采集模块组成，能够完整体现机电系统的运动关系、物理属性和控制信号映射。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付时间：合同签订后7日内完成产品交付。

质保时间：提供不少于2年的免费质保服务。

付款方式：货到经甲方验收合格后的30日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年10月12日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：沈老师021-38284852

第二章 采购需求

一、采购内容

采购数字孪生技术应用一体化创新实训平台2套

二、技术指标要求

平台采用数字孪生应用架构，具备数字产线设计、三维场景建模、虚拟调试、虚实同步及物理验证等功能，实现“数字建模—虚拟调试—虚实同步—实体验证”全过程实践训练。平台以数字孪生软件平台为核心，以物理控制平台为真实控制对象，支持学生在数字环境中完成智能产线设计、控制逻辑开发、程序验证及虚拟调试，并通过物理控制平台实现数字模型与真实设备的实时互联，满足数字孪生、工业机器人、智能制造及自动化控制等课程教学需求。

（一）数字产线设计

★1.平台应支持智能制造产线数字化设计，至少具备以下功能：

三维数字场景搭建；

产线布局规划；

工位布局设计；

物流路径规划；

工艺流程配置；

多设备协同布局；

支持百万级场景数据的实时显示与编辑。

（二）数字模型资源

1.平台应内置工业自动化模型资源库，模型资源至少包括：

工业机器人；

输送设备；

导轨机构；

气缸执行机构；

变位机构；

传感器；

工装夹具；

常用自动化机构。

★2.支持模型拖拽搭建、参数配置、自定义模型导入及用户自主搭建数字化场景。

（三）设备运动与控制逻辑配置

★1.平台应支持工业机器人、输送设备、导轨、气缸、变位机等自动化设备的运动建模与多机构协同仿真；

2.支持机器人关节运动、直线运动、圆弧运动及连续轨迹仿真，能够对机器人运动过程中的可达性、姿态变化和轨迹连续性进行验证；

★3.支持基于三维工件模型中的点、线、面等几何特征进行机器人运动轨迹快速规划与生成，可根据作业需求设置轨迹步长、进退刀高度等工艺参数，减少人工示教和逐点编程工作量；

4.支持对生成的机器人轨迹进行三维动态仿真，直观显示机器人运行路径、末端姿态及运动过程，为机器人搬运、装配、焊接、喷涂、打磨、加工等应用提供轨迹规划与验证支撑；

5.支持机器人离线编程，可在三维环境中完成机器人程序编制、轨迹编辑、姿态调整及程序验证。

★6.平台应支持机器人、工装夹具、设备本体、产品模型及周边机构等对象的碰撞关系配置，可根据实际项目需要建立碰撞检测对象或碰撞对。

7.支持设置碰撞检测范围及最小安全距离，对机器人轨迹、机构动作和设备联动过程进行动态安全验证；

★8.在三维运动仿真过程中，应能够实时检测机器人与工件、夹具、设备及周边机构之间的碰撞或安全距离不足情况。发生碰撞风险时，系统应自动停止仿真，并通过碰撞部位高亮、信息提示等方式定位问题；

9.支持根据碰撞检测结果调整机器人轨迹、设备布局、工装位置和动作时序，并重新进行运动仿真验证。

★10.支持设备运行节拍统计、工艺节拍分析及生产效率评估。

（四）虚拟调试

1.支持在无需搭建实体设备的情况下完成PLC程序开发、控制逻辑验证及系统联调，实现项目现场实施前的虚拟调试；

2.支持PLC控制程序与三维数字模型实时在线通信，实现PLC变量在线监控、在线修改及在线调试；

★3.平台应具备智能制造系统虚拟调试能力，至少支持：

PLC程序在线联调；

输入/输出信号实时交互；

控制逻辑验证；

工艺流程验证；

设备联动验证；

故障模拟及异常处理验证；

控制程序在线修改及调试。

（五）虚实同步

1.支持数字模型与物理控制平台实时同步运行，实现数字模型驱动物理设备、物理设备反馈数字模型的双向交互

★2.平台应具备数字孪生虚实同步能力，至少支持：

PLC变量实时同步；

输入输出信号同步；

数字模型同步驱动；

设备状态实时反馈；

三维场景实时显示；

数字模型与物理实体双向通信。

（六）数字孪生综合应用

★1.平台支持数字产线设计、机器人轨迹规划、PLC虚拟调试及虚实同步一体化应用，能够在同一软件平台内完成产线规划、控制逻辑开发、虚拟调试及数字孪生验证，无需通过多个软件切换完成上述功能。

2.平台应支持数字孪生项目全过程应用，至少包括：

数字产线规划；

三维方案验证；

控制逻辑设计；

PLC虚拟调试；

虚实同步验证；

系统联调；

数字化运行监控。

（七）软件授权及服务

★1.提供正版数字孪生软件，具有合法软件授权。

★2.软件采用永久授权方式，不接受按年订阅、租赁授权或功能受限试用版本。

3.授权应满足本项目全部配套计算平台使用需求。

4.软件应支持离线运行，不因网络授权到期影响正常教学使用。

5.提供软件安装部署、使用培训、技术支持及免费质保服务。

★6.软件应支持后续版本升级，并保证已授权功能持续可用。

7.软件应支持用户建立、保存、编辑及重复使用数字孪生项目，项目文件不受授权期限限制。

（八）开放性要求

平台应支持：

1.CAD及主流三维模型导入；

2.用户自定义设备模型；

3.用户自定义数字场景；

4.第三方PLC通信；

5.第三方机器人模型接入；

6.Python脚本扩展；

7.用户自主开发数字孪生应用案例。

（九）数字孪生物理控制平台

★1.物理控制平台作为数字孪生系统的真实控制对象，与数字孪生软件平台实时互联，实现控制程序运行、现场信号采集、数据通信及虚实同步验证。

2.配置工业级PLC控制器及人机交互单元，支持PLC程序开发、在线下载、在线监控及变量实时通信。

3.集成控制交互组件，包括但不限于电源按钮、启动按钮、停止按钮、复位按钮、急停按钮、拨码开关及报警蜂鸣器，满足控制程序开发、运行控制及人机交互验证需求。

4.配置光电传感器、接近开关、槽型光电传感器、光栅传感器等检测元件，实现数字量输入输出采集及设备状态检测。

5.支持工业以太网通信，至少支持PROFINET、TCP/IP、OPC、Modbus等工业通信协议，实现PLC与数字孪生软件平台的数据交互、变量同步、状态反馈及虚实同步运行。

（十）数字孪生计算平台

1.计算平台应能够支持复杂三维场景实时渲染、多设备协同仿真及PLC实时通信，满足智能制造项目设计、虚拟调试及虚实同步全过程运行要求，不因场景规模增加而明显影响交互操作的流畅性；

★2.配置不低于i7多核处理器，能支持复杂三维场景实时计算及虚拟调试；

★3.配置不少于16GB内存，满足大规模三维场景及多任务运行需求；

★4.配置不少于6G独立图形处理器（GPU），支持三维模型实时渲染及数字孪生场景流畅显示；

★5.配置高速固态硬盘，不少于1TB；

6.配置千兆以太网接口，支持与PLC控制平台进行实时通信及虚实同步；

7.配置不小于24英寸显示器，满足数字产线设计、虚拟调试及运行监控需求；

8.预装正版操作系统，并具备安装数字孪生软件及相关开发环境的条件。

（十一）教学资源

应提供完整教学资源，包括但不限于：

1.数字产线设计案例；

2.PLC虚拟调试案例；

3.数字孪生综合案例；

4.虚实同步案例；

5.实验指导书；

6.教师指导手册。

三、供货、安装及人员培训要求

★1.供货期：中标方需在合同签订后7天内完成设备供货、安装及调试工作，本项目费用已包含所招标设备的安装、辅材配套、系统调试、人员培训及试运行等，并达到验收条件。

2.提供免费的厂家技术培训2次，培训内容包括但不限于设备原理、构造、保养、操作、故障排除等。

3.自行提供合理安装方案，现场安装电路、水路、气路应采用隐藏布置；

★4.系统运行所需的水、电、气、网络等均由供应商负责，确保用户开机即用，即交钥匙工程，并提供承诺书。

四、验收标准

1.到货及配置验收：按照合同及技术要求，逐项核验2套平台的设备数量、软硬件配置、软件授权及配套附件，确保交付完整。

2.软件功能验收：现场演示数字产线设计、机器人轨迹快速规划、动态碰撞检测、PLC虚拟调试等功能，确保各项技术指标符合要求。

3.虚实同步验收：通过至少1项综合应用任务，完整演示数字建模、机器人运动仿真、PLC虚拟调试及物理平台验证全过程，重点验证实时通信、变量同步及双向交互功能。

4.系统综合验收：完成2套平台的安装调试及试运行，验证系统运行稳定性，并完成软件永久授权、教学资源、技术培训及相关技术资料的交付。

五、质保期及售后服务要求

1.整机质保期为2年，质保期内因设备元器件的质量原因造成故障应免费维修、更换元器件；

2.质保期内定期（每半年）上门机器检测维护；

★3.若代理投标，提供原厂针对本项目的授权函和售后保证证明文件；

4.在质保期内，设备如因中标方设计、制造、安装质量等原因发生故障，中标方须免费提供备件及维修；承诺负责保修期外的售后服务，并长期提供技术支持，协助甲方对设备进行保养、检修、改造、升级、搬迁等服务，保修期外的服务只收取备件费及成本费。

5.中标人应提供7×24小时技术支持。接到故障报修后，2小时内作出实质性响应并开展故障诊断；一般故障应在24小时内解决；无法通过远程方式解决的，应在24小时内安排技术人员到达现场处理；重大故障原则上应在48小时内恢复设备正常使用。对48小时内无法修复的硬件故障，中标人应提供不低于原设备性能的备用设备或采取其他替代措施，确保正常实验教学不受影响。

6.报价包含运费，运输到指定地点，经安装培训验收合格后付款。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年10月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学教育发展基金会                          项目编号：HFBX2026090

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学教育发展基金会

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料