上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

上海海事大学
锅炉系统维保服务

技 术 要 求  

询价单位：上海海事大学

二零二一年肆月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对询价文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1必须为独立法人，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。

2.2必须具有锅炉维保资质，并具备锅炉维保的经验。

2.3必须提供近三年的工作业绩（附合同复印件）。

3.
报价文件的组成
3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1）维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案
（1）应针对锅炉系统使用10年有余的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

1、品种与数量

锅炉系统具体配置情况如下：
	项目名称
	品牌
	数量
	型号

	浴室锅炉
	佳楠
	2台
	CWNS2.8-90-60-Q

	游泳馆锅炉
	特富
	2台
	WNS1.4-1.0-95-70-RQ

	游泳馆容积式换热器
	
	2台
	

	游泳馆板式交换器
	
	7台
	


2、基本要求

1、 维保方式：清包制，即除维修配件和辅材外的其他费用，包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用,本次维保报价中包括每年锅炉添加的防腐除垢剂费用。
2、 每年对每台锅炉定期进行二次检查保养，对系统内各项设备按行业规范标准检查保养。各类检查保养的内容、计划保养的时间和保养后的验收标准须在保养方案内明确。
3、 保养完毕后，将保养单交招标方或招标方指定的物业设备管理人员签字认可，然后交到招标方管理部门，即后勤中心能源办。保养任务的完成与否，以保养单为准。

4、 系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在2小时内赶到现场进行检查维修，一般问题在报修当天解决,严重故障应在2天内修复。
5、 中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后锅炉系统的运行情况负责。如因配件质量问题导致故障,中标方自行负责修复。
6、 由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换相关配件，维修所产生的设备、配件费用由招标方承担，但必须事先征得招标方同意。配件价格请投标单位自报，确定单位后在合同中进行约定。更换配件价格较高或者一次性更换配件较多时，招标方有权另找维修单位。
7、 若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：
（1）未完成保养任务；（扣除当季全部保养费用）
（2）锅炉系统发生故障，招标方通知中标方，中标方在2小时内没有到场；（扣除当季维保费用的10%）
（3）锅炉系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。（扣除当季维保费用的20%）

（4）浴室、体育馆投诉热水问题，一经核实为维保单位责任的。（扣除2000元/次）

（5）使用假冒伪劣配件的，一经查实，除处罚配件价格3倍的罚款外，当季维保费用扣除10%。

 （6）因维保单位原因未及时对锅炉系统进行特种设备检验或者检验不合格，造成的全部损失由维保单位负责，除此之外，扣除当季维保费用的50%。

8、 中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。
9、 根据招标方实际需要提供锅炉系统操作的系统培训。

10、 招标方有重大活动时，根据招标方通知提供技术人员进行现场全程监护服务，不再收取额外费用。

三、注意事项
1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2、服务年限：本项目一招三年，合同一年一签。第一年服务期自合同签订之日起一年。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可续签下一年度合同。
3、付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

4、本项目预算： 7 万元，不接受超过预算的报价。
第 - 1 - 页 共 5 页

第 4 页 共 4 页

