防火砖等技术要求

船舶火灾安全工程实验室是2010年批复筹建与《船舶火灾爆炸工程学》课程匹配的教学配套实验室，其中主要的实验平台为缩尺度的船舶机舱，尺寸为长×宽×高3m×3m×3.5m，主要侧重于安全工程专业的本科教学和教师、研究生教学科研，已承担《船舶火灾爆炸工程学》课内实验、大学生科技创新项目、研究生科研、教师科研及实习实践，为本科生、研究生及教师提供了很好的实验平台。但随着大量实验项目的开展，船舱里面的防火棉已覆盖厚厚的烟灰，影响实验的精确度，同时由于长时间高温影响，舱顶部分防火棉有突起现象，有一定的危险性，而且这种防火棉在工程上已经被淘汰。基于上述因素考虑，针对此次采购内容提出以下技术要求：

（1）实验平台尺寸长×宽×高3m×3m×3.5m，需对现有平台内部防火棉进行改造，要求所用设备材料必须符合国家及相关行业和安全标准要求，环保、安全；能耐油、耐水、耐酸碱性；实验中没有飞烟、不脱落、隔热效果好、散热快，遇火不会产生有毒气体；同时要求其耐温不低于800℃，耐火时间不低于3小时；

（2）安装平整、有序，外观平整美观，便于清洗；改造后要求机舱有一定的承压性，耐压不得小于5个标准大气压，且15分钟内无泄压现象；

（3）改造过程中不得破坏原有实验平台功能，传感器、压力表、电子天平及烟气分析仪插口的位置要预留出来，将设备安装到位，验收时要保证实验平台整体功能运行正常；

（4）改造中产生的废弃物和实验室内的卫生要清理干净，垃圾带来实验区域。

（5）投标单位可在项目公示期间现场踏勘，踏勘联系人：吴老师，联系电话：13764912325。