浴帘、杆件及挡水条技术要求

名称：浴帘及杆件；

数量：670组；

要求：浴帘采用PEVA材质，杆件采用不锈钢管；

浴帘尺寸：宽1米，高2米；

杆件尺寸：不小于22mm*1mm；

安装要求：中标方包安装；

参考图片：

名称：挡水条

数量：670件

要求：挡水条采用ABS塑钢,颜色采用虎皮黄；

尺寸：不小于50mm*60mm*8mm，长度1000mm；

安装要求：中标方包安装；

参考图片：