**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据贵方工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价  (万元) | 施工工期 |
| 上海海事大学行政楼143谈话室装修改造工程 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容特征 | 计量单位 | 工程量 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 防撞软包 | 1. 谈话室专用软包材料，饰面材料：皮革，基材：高密度防火吸音棉，厚度25mm；颜色由中标单位提供小样，校方选定；所有材料必须达到E1环保标准 2. 包含必要的基层处理，如墙面处理、多层板打底等， 一并考虑在综合单价中 3. 安装范围为入户门及四周墙面，墙面软包高度与门齐平； | ㎡ | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 吸音板 | 1. 聚酯纤维吸音板，厚度10mm；必须达到E1环保标准，吸音系数＞0.85；接缝处倒角处理 2. 包含必要的基层处理，如墙面处理、多层板打底等， 一并考虑在综合单价中 3. 安装范围为入户门上部四周墙面； | ㎡ | 15.5 |  |  |  |  |
| 3 | 防盗窗栅栏 | 1. 材质：304不锈钢方管，规格25\*25\*1.0；形式由中标单位提供，校方选定； 2. 安装范围按照原有窗户大小，在窗户内侧增加不锈钢防盗窗栅栏； | ㎡ | 5.75 |  |  |  |  |
| 4 | LED平板灯 | 1. 原有灯具拆除； 2. 更换LED平板灯，灯具尺寸600\*600，具体以现场原有灯具为准，32W,5000k以上，白光 3. 电源利旧，包含必要的检修及线路调整； | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 软包会议桌椅 | 1、6人会议桌椅，一张会议桌（2.4m\*1.2m\*0.75)，配6把椅子（尺寸按照常规尺寸配套）；**会议桌椅材质以木质为主；具体样式投标人在标书中提供样册，由校方选定；会议桌及办公桌椅必须为中国名牌产品，投标文件中需提供名牌证明；所有材料必须达到E1环保标准；**  2、桌椅表面需要进行防撞软包装饰，装饰材料面层为皮质，材质环保、耐磨，具体由投标单位提供小样，校方选定； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 软包办公桌椅 | 1、单人办公桌椅1套，一张会议桌（1.2m\*0.65m\*0.75)，配1把椅子（尺寸按照常规尺寸配套）；**办公桌椅材质以木质为主；具体样式投标人在标书中提供样册，由校方选定；会议桌及办公桌椅必须为中国名牌产品，投标文件中需提供名牌证明；所有材料必须达到E1环保标准；**  2、桌椅表面需要进行防撞软包装饰，装饰材料面层为皮质，材质环保、耐磨，具体由投标单位提供小样，校方选定； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 录像机 | 16路、2盘位，支持HDMI、VGA及音频输出，录像分辨率1080P以上，支持手动录像、定时录像等；支持常规回放、即时回放等；支持远程访问； | 台 | 1 |  |  |  | 通过以上设备实现房间监控功能如下：   1. 房间左右两侧正面监控谈话者和被谈话者、以及房间后面监控房间整个视角； 2. 监控画面及音频能够接入三楼办公室原有监控； 3. 支持手机端远程查看监控画面及音频；在143室能无线连接加密访问； 4. 必须在报价表中注明设备品牌及**规格型号** |
| 8 | 录像机硬盘 | 监控级6T | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 摄像机 | 400万、内置拾音、POE，半球形，支持远程手机移动端查看； | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 摄像机 | 高清云台球形摄像头，400万像素，POE，23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持360°水平旋转，垂直方向-5°-90°，支持1路音频输入和1路音频输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 监控显示器 | 可用于监控显示，24寸，分辨率1920\*1080P以上，有HDMI、VGA、USB等接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 监控键盘 | 四维摇杆，液晶显示屏 128×64点阵屏  ，云台控制方向，变倍，聚焦等；云台控制接口，支持多种协议，可控球机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 交换机 | 8口千兆POE(含模块） | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 光纤 | 单模、室内、双芯；用于143监控接入316办公室原有监控 | m | 500 |  |  |  |
| 15 | 网线 | 6类非屏蔽，用于监控接线 | m | 150 |  |  |  |  |
| 16 | 线槽、线管 | 用于网线、光纤敷设 | m | 100 |  |  |  | 报价中需在“施工工艺及材料品牌、型号规格”中注明方案及所有设备、材料 |
| 17 | 门禁 | 143室安装门禁一套，含磁力锁、门禁刷卡器等实现门禁功能所有设备材料；需接入校园数据平台，可通过学校数据平台进行授权； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  | 5000 | 作为固定价计入总价 |
| 18 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 19 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 20 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 21 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 22 | 合计 | | 元（大写元） | | | | | |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | | 标段： | | | | 第 页 共 页 | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | |  | | | | | **工程数量** |  | **计量单位** | |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额 单位** | **数 量** | **单 价** | | | | | **合 价** | | | | |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费 和利润** | | **人工费** | **材料费** | **机械费** | | **管理费 和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| **材 料 费 明 细** | **主要材料名称、规格、型号** | | | | | **单位** | **数 量** | | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价 （元）** | | **暂估合价 （元）** |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | | - |  | - | |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。