采购项目名称：膜/管类实验耗材

采购类别：货物

**采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **产品规格** | **材料** | **数量（单位）** |
| 细菌过滤膜 | 孔径0.22um  厚度160±10um | PES | 10平方米 |
| 病毒过滤膜 | 孔径20nm  厚度150±10um | PES | 6平方米 |
| 中空纤维膜 | 孔径0.2um  内径1mm  外径1.2mm | PES | 3 平方米 |
| 中空纤维膜 | 孔径0.2um  内径0.5mm  外径0.7mm | PES | 3 平方米 |
| 平板膜 | 孔径0.22um  厚度110±10um | PES | 20 平方米 |
| 平板膜 | 孔径0.45um  厚度110±10um | PES | 8 平方米 |

**注：项目总价不超过16万。**