**饮水机检测服务要求**

1. **项目概况**

1）委托单位：上海海事大学

2）委托内容：直饮水水质检测

3）检测目的：通过对学校直饮水水质进行定期监测检验，及时提供科学、正确、公正的数据，保证学校直饮水的质量，保护广大师生的健康安全。

**二、对投标单位的资质要求**

1）提供上海市市场监督管理局颁发的CMA资质。

三、检测评价及依据

1）《生活饮用水标准检验方法》

2）《生活饮用水卫生标准》

四、检测服务

1）检测方式：上门取样

2）检测地点:上海海事大学港湾校区(上海市浦东大道2600号)

3）服务期限：自合同刚签订之日起1年。服务期满后，若甲方对乙方服务满意且乙方价格不变，经双方同意，本合同可续约一年，最多续约2次。

4）检测内容及布点要求：

检测对象：直饮水设备水质

检测项目:

周检：总大肠菌群、菌落总数、浑浊度

月检：总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、\*臭和味、\*肉眼可见物、pH值、耗氧量

学期检：总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、\*臭和味、\*肉眼可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、镉、铅、汞、砷、硒、氟化物、氯化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳等指标

检测数量、频次一览表检：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测频次（次/年） | 检测数量（件） |
| 周检 | 26次 | 8件 |
| 月检 | 8次 | 8件 |
| 学期检 | 2次 | 8件 |

注：报价需含增值税专用发票

**五、其他要求**

1、现场检测时，按照标准和相关行政部门要求。如检测不合格须扩大检测，甲方不再支付检测费用。

2、对各种检测数据和资料负有保密的责任。

3、检测时不影响本单位正常工作。

4、采样起6个工作日出具检测报告,并按甲方要求把每次检测报告张贴至取水点公告栏，同时交至一份总报告给甲方。

5、公司应是国家计量行政部门法定的检测机构，出具的报告盖有 “CMA”计量认证标志。

6、总报价不得超过80000元。