多媒体教室投影机维保服务需求

# 一、概况

港湾学校会堂及活动中心多媒体系统建于2015年，随着使用时间的增加，设备故障频繁，影响使用，为了保障学校正常开展各类学习活动，需要对多媒体系统进行维保服务。多媒体系统主要设备品牌及型号规格如下：

| 港湾会堂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 三思 | 上海 | 1 |
|  | C0401-P4 8.192m*4.608m |  |  |
|  | LED全彩显示屏（点距4mm） |  |  |
| 2 | 三思 | 上海 | 2 |
|  | C0401-P3 3.84m*2.16m |  |  |
|  | LED全彩显示屏（点距3mm） |  |  |
| 3 | 视麦特 SMT-0808 | 上海 | 1 |
|  | 高清数字矩阵（含板卡） |  |  |
| 4 | 视麦特 VGA-HD 视频转换器 | 上海 | 2 |
| 5 | 视麦特 HDMI-EXW 双绞线收发器 | 上海 | 4 |
| 6 | 尚潮 | 上海 | 1 |
|  | 舞台幕电动系统 |  |  |
| 二、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | Extron DMP 128 | 中国 | 1 |
|  | 音频处理器 |  |  |
| 2 | PEAVEY FX224 | 广州 | 1 |
|  | 调音台 |  |  |
| 3 | SHURE MX418D | 中国 | 4 |
|  | 鹅颈话筒 |  |  |
| 4 | SHURE PGX14/PGA31 | 中国 | 2 |
|  | 无线头戴话筒 |  |  |
| 5 | SHURE BLX288/SM58 | 中国 | 1 |
|  | 无线手持话筒 |  |  |
| 6 | 797/北京 NT2S | 北京 | 2 |
|  | 大振膜多指向性合唱话筒 |  |  |
| 7 | 话筒立架 | 中国 | 3 |
| 8 | 龙观飞鑫 | 上海 | 8 |
|  | 舞台地插 |  |  |
| 9 | SONY BDP-S1200 | 中国 | 1 |
|  | 多媒体播放机 |  |  |
| 三、控制系统 |  |  |  |
| 1 | CRESTRON AV3 | 中国 | 1 |
|  | 中央控制主机 |  |  |
| 2 | CRESTRON TPS-6X | 中国 | 1 |
|  | 触摸屏 |  |  |
| 3 | CRESTRON | 中国 | 1 |
|  | CEN-ERFGW-POE |  |  |
|  | 射频无线收发器 |  |  |
| 4 | CRESTRON DIN-8SW8 | 中国 | 2 |
|  | 8路强电继电器 |  |  |
| 5 | GENVISION | 上海 | 1 |
|  | GENPOWER |  |  |
|  | 电源管理器 |  |  |
| 6 | 定制 | 上海 | 1 |
|  | 配电器箱 |  |  |
| 7 | 软件(定制) | 上海 | 1 |
| 四、辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 麦博 B73 | 中国 | 1 |
|  | 监听音箱 |  |  |
| 2 | 图腾 42U | 中国 | 2 |
|  | 机柜 |  |  |
| 3 | 定制 | 上海 | 1 |
|  | 线缆、接插件 |  |  |
| 五、灯光系统 |  |  |  |
| 1 | OIOLUR CO-7R230TX BEAM | 中国 | 16 |
|  | 光束灯（舞台效果灯） |  |  |
| 2 | C-LODGEN NY-19-190 | 中国 | 18 |
|  | 成像灯（面光灯） |  |  |
| 3 | MHG M-4553 | 中国 | 16 |
|  | 三基色柔光灯（顶光灯） |  |  |
| 4 | OIOLUR CO-TX543 | 广州 | 16 |
|  | 54颗X3W LED PAR灯（左右侧光灯） |  |  |
| 5 | OIOLUR CO-TX543 | 广州 | 48 |
|  | 54颗X3W LED PAR灯（逆光灯） |  |  |
| 6 | SIGHTLY MA-2010 | 中国 | 1 |
|  | 专业珍珠电脑控制台 |  |  |
| 7 | NET.DO BS-R6 | 佛山 | 2 |
|  | 6路调光硅箱 |  |  |
| 8 | NET.DO BS-ZT12 | 佛山 | 2 |
|  | 12路直通电源箱 |  |  |
| 9 | NET.DO BS-DMX4/8 | 佛山 | 2 |
|  | 8路信号放大器 |  |  |
| 10 | 飞利浦 三基色灯管 | 佛山 | 64 |
| 11 | HDL MD512-DMX | 佛山 | 1 |
|  | 接中控DMX记录器 |  |  |
| 12 | HDL MRS232 | 佛山 | 1 |
|  | 专业版232模块 |  |  |
| 13 | 国产 | 中国 | 1 |

活动中心设备清单

| 序号 | 货物名称 | 原产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能厅 |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 三思 C0401-P2.5 | 上海 | 1 |
|  | 全彩LED显示屏 |  |  |
| 2 | 创凯 CK-PAD84 | 深圳 | 2 |
|  | 互动显示屏 |  |  |
| 3 | 创维 60E510E | 深圳 | 2 |
|  | 辅助显示屏 |  |  |
| 4 | 飞利浦 220V4LSB/93 | 深圳 | 2 |
|  | 监控显示器 |  |  |
| 5 | 创维 49E5DHR | 苏州 | 2 |
|  | 返看显示屏 |  |  |
| 6 | 视麦特 | 上海 | 1 |
|  | SMT-1616 |  |  |
|  | 高清数字矩阵（含板卡） |  |  |
| 7 | 定制 | 上海 | 2 |
|  | 可移动支架 |  |  |
| 8 | Microsoft Surface Pro | 中国 | 8 |
|  | 无线终端 |  |  |
| 9 | BARCO CSM-1 | 北京 | 1 |
|  | 无线互动系统 |  |  |
| 10 | 视麦特 | 上海 | 8 |
|  | HDMI-EXW |  |  |
| 11 | 尚潮 | 上海 | 1 |
|  | 舞台幕 |  |  |
| 二、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | PEAVEY IMPULSE 1015 | 广州 | 2 |
|  | 主音箱 |  |  |
| 2 | PEAVEY IMPULSE 100 | 广州 | 4 |
|  | 辅助音箱 |  |  |
| 3 | PEAVEY SP 12M | 广州 | 1 |
|  | 中置补声音箱 |  |  |
| 4 | PEAVEY SP 118BX | 广州 | 2 |
|  | 超低音箱 |  |  |
| 5 | PEAVEY PV12M | 广州 | 2 |
|  | 返听音箱 |  |  |
| 6 | PEAVEY PV 2600 | 广州 | 3 |
|  | 主音箱/中置音箱功放 |  |  |
| 7 | PEAVEY PV 1500 | 广州 | 3 |
|  | 辅助音箱/返听音箱功放 |  |  |
| 8 | PEAVEY PV 3800 | 广州 | 1 |
|  | 超低音音箱功放 |  |  |
| 9 | EXTRON DMP 128 | 中国 | 2 |
|  | 数字音频处理器 |  |  |
| 10 | EXTRON SSP 7.1 | 中国 | 1 |
|  | 数字解码器 |  |  |
| 11 | YAMAHA MGP 16X | 上海 | 1 |
|  | 调音台 |  |  |
| 12 | SHURE BLX24/PG58 | 中国 | 4 |
|  | 无线手持话筒 |  |  |
| 13 | SHURE PGX14/PGA31 | 中国 | 2 |
|  | 无线头戴话筒 |  |  |
| 14 | SONY BDP-S1200 | 中国 | 1 |
|  | 多媒体播放机 |  |  |
| 15 | 定制 | 上海 | 4 |
|  | 桌面信息插座 |  |  |
| 16 | 定制 | 上海 | 10 |
|  | 地插 |  |  |
| 三、数字发言系统 |  |  |  |
| 1 | BOSCH | 上海 | 1 |
|  | 数字发言系统 |  |  |
| 四、视频会议系统配套设备 |  |  |  |
| 1 | SONY EVI-H100S | 中国 | 4 |
|  | 高清摄像机 |  |  |
| 2 | SONY RM-BR300 | 中国 | 1 |
|  | 摄像机键盘 |  |  |
| 五、导播、录播系统 |  |  |  |
| 1 | 松下 AW-HS50MC | 中国 | 1 |
|  | 小型化现场切换台 |  |  |
| 2 | GENVISION VISIONONE | 上海 | 1 |
|  | 录播设备 |  |  |
| 六、中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | CRESTRON AV3 | 中国 | 1 |
|  | 中央控制主机 |  |  |
| 2 | CRESTRON TPS-6X | 中国 | 1 |
|  | 触摸屏 |  |  |
| 3 | CRESTRON | 中国 | 1 |
|  | CEN-ERFGW-POE |  |  |
|  | 射频无线收发器 |  |  |
| 4 | TP-LINK TL-WDR5600 | 杭州 | 1 |
|  | 无线路由 |  |  |
| 5 | CRESTRON DIN-IDIM4 | 中国 | 1 |
|  | 调光模块 |  |  |
| 6 | CRESTRON DIN-8SW8 | 中国 | 1 |
|  | 导轨式8路10A开关模块 |  |  |
| 7 | CRESTRON C3COM-3 | 中国 | 2 |
|  | 串口扩展模块 |  |  |
| 8 | GENVISION GENPOWER | 上海 | 1 |
|  | 电源管理器 |  |  |
| 9 | 定制 | 上海 | 1 |
|  | 配电器箱 |  |  |
| 10 | 定制 | 上海 | 1 |
|  | 软件(定制) |  |  |
| 七、其它辅助材料和设备 |  |  |  |
| 1 | 麦博 B73 | 中国 | 1 |
|  | 监听音箱 |  |  |
| 2 | 图腾 42U | 中国 | 2 |
|  | 机柜 |  |  |
| 3 | 定制 | 上海 | 1 |
|  | 线缆、接插件 |  |  |
| 八、舞台区域照明设备 |  |  |  |
| 1 | Net.do/力度 BS-384 | 佛山 | 1 |
|  | 调光台 |  |  |
| 2 | Net.do/力度 | 佛山 | 1 |
|  | BS-DMX4/8 |  |  |
|  | 信号分配器 |  |  |
| 3 | PHIDA PH-TX750BJ | 佛山 | 8 |
|  | 多功能聚光灯 |  |  |
| 4 | MHG M-2363 | 中国 | 8 |
|  | 嵌入式会议灯 |  |  |
| 5 | COIOLUR CO-TX543 | 广州 | 6 |
|  | LED染色灯 |  |  |
| 6 | PR PR-8111 | 中国 | 4 |
|  | LED图案灯 |  |  |
| 7 | NET.DO BS-R6 | 佛山 | 1 |
|  | 调光硅箱 |  |  |
| 8 | TL Contact 630 | 中国 | 1 |
|  | 数字继电器 |  |  |
| 9 | 国产 | 上海 | 1 |
|  | 灯杆 |  |  |
| 10 | 国产 | 上海 | 1 |
|  | 线缆、管材及其它辅材 |  |  |
| 会议室 |  |  |  |
| 1 | 创凯 CK-PAD84 | 深圳 | 2 |
|  | 互动显示屏 |  |  |
| 2 | 索尼 PCS-XC1 | 中国 | 2 |
|  | 远程视频会议（含一台摄像机） |  |  |
| 3 | PEAVEY Impulse 6 | 广州 | 4 |
|  | 音箱 |  |  |
| 4 | YAMAHA MG12XU | 上海 | 2 |
|  | 调音台 |  |  |
| 5 | PEAVEY PV900 | 广州 | 2 |
|  | 功放 |  |  |
| 6 | SHURE BLX24/PG58 | 中国 | 4 |
|  | 手持无线话筒 |  |  |
| 7 | 定制 | 上海 | 4 |
|  | 桌面插 |  |  |
| 8 | 图腾 22U | 上海 | 2 |
|  | 机柜 |  |  |
| 9 | GenVision GENPOWER | 上海 | 2 |
|  | 电源管理器 |  |  |
| 展厅 |  |  |  |
| 1 | PEAVEY PHR630 | 广州 | 9 |
|  | 吸顶音箱 |  |  |
| 2 | PEAVEY UMA1502 | 广州 | 1 |
|  | 功放 |  |  |
| 3 | SONY BDP-S1200 | 中国 | 1 |
|  | 多媒体播放机 |  |  |
| 4 | 图腾 22U | 中国 | 1 |
|  | 机柜 |  |  |
| 5 | 互视达 | 杭州 | 3 |
|  | 信息发布一体机 |  |  |

# 二、维修及维护保养地点：

上海海事大学港湾校区（上海市浦东新区浦东大道2600号）

三、报价文件的组成

1、公司营业执照（扫描件）

2、报价单（盖章扫描件）

# 四、维修及维护保养的主要内容及要求(带★部分必须满足)：

1、多媒体系统软硬件设备免费保修一年，保修期内维修配件和维保服务均由投标人免费提供。

2、每学期定期2次对所有多媒体设备进行巡检，降低故障发生率，提高设备使用寿命。

3、接到校方维保通知后，12小时到达现场并修复故障设备，换下的损坏件交校方确认，由校方管理人员验收合格后签字认可。对于不能及时解决的故障需外送检修，厂家提供备用机。

4、每次重大活动，维保单位需提前一天检查调试好设备，活动当天安排技术人员现场保障。

5、★维保单位应充分了解会堂及活动中心多媒体系统的构成及线路走向，需提供设备点位图及线路图。

6、★LED显示系统、音响系统维保服务需提供原厂商授权。

7、所有更换的零配件必须为原厂正品配件。

8、每次维修、更换零配件并安装调试完成后，填写《维保验收表》并做好设备编号等相关记录。

9、协助校方做好多媒体设备的管理工作。

# 五、所维修及维护保养投影机设备的后续质量保证：

1、在维保期内，需提供24小时技术咨询服务，解决各类多媒体设备的疑难问题。

3、在维保期内，如若多媒体硬件设备出现故障，应配合校方免费配合做好设备的上门调试服务。

4、在实施设备维修及维护保养工作的全过程中，无须校方提供所需工具。

5、实施维修及维护保养后的多媒体设备其技术性能应优于维修及维护保养前的技术性能。

# 六、维保项目安全要求

1、遵守和严格执行学校各项规章制度和安保规定；不应因维保人员责任出现失窃或其他安全事故。

2、若遇突发事件必须第一时间按照流程上报，并派人员协助校方职能部门进行相关工作。

3、制定各类风险工作预备方案，人员、物资准备、突发事件处置都必须有强大技术支持和应付能力。

4、多媒体维保人员必须统一着装，挂牌上岗，规范服务，有严格的服务规程和详细的服务记录。

5、建立健全各项运维管理制度，操作流程，各种信息都有记录并及时归档。

6、以高超的技术能力、热情文明的服务为广大师生员工提供优质的技术服务，将服务人性化、科学化，使每个技术服务人员融入到整个校区和谐、优美的氛围之中。

# 七、维保项目其他要求

1、所提供的零配件必须是从未使用过的全新正品产品。

2、维保人员具有三年以上工作经验。

# 八、服务期限

本项目一招三年，合同一年一签。第一年服务期满后，如甲乙双方均无异议，在维保服务及配件价格不变的前提下，可续签下一年度合同，最多续签2次。