BX2015017附件一：

振动声学信号采集仪技术规格书

一、项目概述

上海海事大学拟新建一个船舶动力设备和船体振动和声辐射实验室，除满足轮机工程、水声工程、船舶与海洋工程等相关专业本科生、研究生相关课程和科研需求外，同时还可以满足专业教师相应的科研项目需求。本次拟招标采购的振动声学信号采集仪是与前期采购的激振器、力传感器、水听器、加速度传感器相匹配的信号分析设备，满足船舶振动和声辐射简单地测试要求。

二、技术和配置要求

2.1.技术规格要求

信号采集仪的硬件部分包括1个信号输出通道，1个转速输入通道，4个振动(或声学)信号输入通道，各通道的ADC位数为24位。其中转速输入通道的最大频率不少于200kHz。其他5个通道的信号分析频谱范围至少为0~40kHz，且信号的高频范围不少于40kHz。同时硬件部分要求能与B&K的相关信号传感器能兼容。信号采集仪的软件部分包括基本分析软件包，信号采集控制、频谱分析，自谱，互谱，传递函数、互相关函数、概率密度函数等。海量数据存储及回放分析，基于转速的测量和分析。

2.2.配置要求

（1）采集仪能与B&K的激振器系统、力传感器、水听器、电荷放大器能兼容使用。

（2）信号采集仪的软件能够运行于64位Win7等操作系统，以及软件的使用手册。

（3）提供信号采集仪与电脑和传感器的连接电缆。

2.3.其他要求

★所提供产品应为完全成熟可靠的产品，代表目前国际最新技术水平，需具有5分钟左右设备原理、实物及测试过程介绍录像资料、用户现场调试、应用的录像资料。

★投标商需提供以下资料以证明所投设备为真实，成熟的产品：

1）两年以内同型号设备在国内销售五台以上的业绩证明材料（须包括用户名称，联系人，联系电话，带有设备型号和详细清单的合同复印件）。

2）带有设备图片，详细技术指标的正式印刷产品彩页。

三、测试装置及服务要求

上述仪器主要用于我校本科生、硕博研究生的教学及科研活动，科研教师的科研活动，要求设备供应商应提供：

1.提供相应的设备使用培训，或按照采购方指定的培训内容，对专门的技术人员进行相应的培训活动。

2.供应商应提供采购方指定的测试模块，或所提供的模块数量可满足的功能不少于本条例（二）中相应的规定。

四、设备的包装与运输

1.按照外贸进口设备常规流程办理，校方可申请免税。

2.安装地址：上海市 浦东新区 临港新城 海港大道1550号商船学院G214。

五、施工要求

1.设计方案和施工方案

供方应了解采购方的需求及系统建成后要达到的功效后，供应相应的设备及附件。供方需在采购方许可或双方协商后，到采购方指定的地点进场进行施工安装。一旦实施方案确定后，任何人不得无故任意更改设计方案。设备安装及调试的过程中遇到实际问题与最初设计相冲突，须经双方交换意见并认可后方可更改，同时须有文字记录，相关负责人签字，否则作单方违约论处。

2.施工工艺的检查

供方提供的仪器在安装前需经采购方按照要求进行检查，如有分歧，双方应共同协商解决。仪器安装施工的过程中应本着严格管理、规范作业的要求进行。在整个安装过程中，不得以次充好或人为地提出各种强加要求（如额外收取上门服务费，安装调试费等）。隐蔽工程在采购方没有认可前不能完工，需经采购方现场认可并在签收单上签字后方可认为完工，否则作野蛮施工处理。采购方因故拖延时间、无理由不到现场检查，经证实后作误工处理，赔偿误工费。

3.进度和设备检查

根据双方签订的合同，严格按进度进行，不得无故拖延施工进度或不按施工性质随意施工。

在安装前应通知采购方验收，查看所购产品与合同中规定的是否一致，如未经采购方许可所造成的一切后果均由供方负责。

六、配件和专用工具

安装软件存储载体（U盘或光盘）

七、检查要求

1.满足技术合同所规定的各项内容，配件齐全，有相应的技术服务条款。

2.仪器安装调试后，能满足本技术合同中所规定的要求及实现的功能。

3.供方需按照需方要求，对指定项目进行必要的现场培训，培训地点在上海市 浦东新区 临港新城 海港大道1550号。培训时间双方可协商，一般应在安装完成后一个月内完成。

八、验收要求

l.本校拥有以本仪器为开发基础和平台，保留进一步自主研发、升级的权力，对方不得作为侵权处理。

2.以本仪器为载体，本校所进行的科研活动及取得的科研成果归本校所有，对方无权干涉。

3.验收条件

整个安装工程完工后，供方需提供以下材料：主要设备的检查合格证书、使用说明书、质保书、保修单，工程验收单，售后服务，双方商定的验收标准等。

4.验收标准

系统安装后，必须符合本技术要求，满足采购方的教学科研要求，达到双方认可的标准。是否符合验收标准并不仅仅指单个项目是否能达到某种要求，而是以整个系统最终能不能达到最后标准为最终目标，其中，某一项或几项不合格，就认为该系统不合格。

5.验收完成

经采购方验收完后，应在验收单上签字，一旦相关验收单据全部签字完毕，安装工程可视为除保质期内的保修外，其余事项全部完工。

九、质量与工期

本技术要求的所要求是为工程必须达到的要求，供方必须达到或超过该要求，其中任一标准未达到视为工程不合格，供方无条件返工，直到与合同规定的标准相符，由此而引起的一切费用由供方自行承担，与采购方无关，不得以任何理由追加成本。

供方应提供优质的售后服务，在质量保证期内若确因设备自身质量问题，造成故障，供方负责免费维修或更换；若因需方人员操作不当造成设备损坏，供方收取维修配件的成本费用。供方在质量保证期外，优惠收取适当的维修配件费和人工费。

合同工期为；合同生效起3个月内完成，供方不能在规定的时间内完成(某些要求达不到，即使系统已完工，仍作工程未完成论处) 供方承担赔偿责任，其赔偿标准为每延长一个月，供方向需方赔偿工程总造价的10％，超过3个月以上，增加至15％(根据实际情况，供方向需方提出申请，得到需方的批准，可不作误工处理，但供方必须有相关记录)。

质保期：自合同内所有设备和项目在需方现场全部验收合格后12个月为质量保证期。

十、付款条件及报价要求

付款条件：100%LC，发货后凭相关单据支付90%，验收合格后支付10%。最终支付方式以外贸合同为准。

报价要求：CIP上海或CIF上海