EMS测试系统传导测试非平衡线CDN技术参数

设备数量：1套；

设备参数：

★用于M1/M2/M3/RJ11/T4-RJ45/T8-RJ45被测件；

★电流：至少16A(M1/M2/M3)；

满足IEC 61000-4-6测试要求；

★包含非平衡线CDN一个，非平衡线CDN短路适配器一个，高传输CDN一个，四非平衡线CDN短路适配器一个。

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标