仪器成套性：34套；

1.六分仪---1架

2.单筒望远镜---1具

3.备用弹簧---3只

4.备用灯泡---1只

5.校正扳手---1只

6.油壶---1只

7.螺钉旋具---1只

8.毛刷---1只

9.搽试绒布---1块

10.说明书---1份

11.合格证---1份

基本参数：

1.测量范围：－5～＋130°

2.测量精度：GLH130-40----40角秒

3.鉴别率：8.75角秒

4.望远镜：放大率：3.5X 视场：5°物镜通光直径：40㎜ 出射光瞳直径：11㎜

5.照明电压：3伏

6.使用温度范围: -30～50℃

7.仪器重量 1.2KG～1.8KG